- 实验一　双波长分光度计法测定Ｃo2+、Cr3+ 中Co2+  的测定

- [实验目的和要求]

1、掌握双波长分光光度法的方法原理。

2、了解紫外分光光度计的构造、原理。

[实验内容]

1、Co2+标准溶液的配制。

2、Co2+、Cr3+ 吸收光谱测定。

3、Co2+工作曲线制作。

4、Co2+、Cr3+混合试液中Co2+测定。

[主要实验仪器与试剂]

1．ＵＶ－2501 PC紫外分光光度计（岛津公司）。

2．Co2+标准溶液

- 实验二 火焰光度法测河水中钾、钠的含量

[实验目的和要求]

1、掌握火焰光度计操作。

2、学习火焰光度法测钾、钠含量的方法。

- [实验内容]

1、工作曲线绘制。

2、试样测定。

[主要实验仪器与试剂]

6400型火焰光度计、钾、钠标准溶液、试样。

实验三 荧光分析法测定邻-羟基苯甲酸和间-羟基苯甲酸

- [实验目的和要求]

1、学习荧光分析法的基本原理和操作；

2、用荧光分析法进行多组分含量的测定。

- [实验内容]

1、标准系列和未知溶液的配制；

2、荧光激发光谱和发射光谱测定；

3、荧光强度测定。

[主要实验仪器与试剂]

1、荧光光度计

2、邻-羟基苯甲酸和间-羟基苯甲酸标准液

- 实验四    原子吸收法测定水样中铜

- [实验目的和要求]

1、掌握原子吸收分光光度计的使用方法。

2、掌握原子吸收法的定量测量技术。

- [实验内容]

1、溶液配制。

2、吸光度测定。

[主要实验仪器与试剂]

1、Z5000型原子吸收分光光度计。

2、铜空心阴极灯。

3、空气压缩机。

- 实验五 HAAS和CAAS测定人发中的汞（一）

- [实验目的和要求]

1、掌握原子吸收分光光度计的使用方法。

2、掌握二种原子吸收法的定量测量技术。

- [实验内容]

1、溶液配制。

2、吸光度测定。

[主要实验仪器与试剂]

1、Z5000型原子吸收分光光度计和冷原子吸收仪。

2、高压汞灯。

3、高纯氮。

实验六 HAAS和CAAS测定人发中的汞（二）

- [实验目的和要求]

1、了解复杂样品的预处理方法；

2、掌握二种原子吸收仪器测汞优缺点的比较。

- [实验内容]

1、样品处理；

2、吸光度测定。

[主要实验仪器与试剂]

1、Z5000型原子吸收分光光度计和冷原子吸收仪

2、汞标液

- 实验七 原子发射光谱定性分析

- [实验目的和要求]

1、掌握AES法定性。

2、熟悉AES定性仪器使用。

- [实验内容]

1、摄谱（发样品试样自己取）。

2、读谱（定性）。

[主要实验仪器与试剂]

AES光谱仪。

实验八 直接电位法和电位滴定法测定酸的pH值

- [实验目的和要求]

1、学会使用pH计、pH玻璃电极、饱和甘汞电极。

2、学会使用自动电位滴定定仪。

3、掌握溶液pH值的测定方法。

[实验内容]

1、用酸度计试样pH值测定。

2、电位滴定法测试样的pH值。

[主要实验仪器与试剂]

1、pH计。

2、MIA-6型常规分析仪器工作站。

3、pH玻璃电极。

4、饱和甘汞电极。

- 实验九 用离子选择电极测天然水中的微量氟

- （方法三选二）

- [实验目的和要求]

1、学会电位法的方法原理。

2、掌握校正曲线法，一次加入标准法和Gran 图算法的分析方法。

- [实验内容]

1、校正曲线法。、

2、一次加入标准法（或Gran图算法）。

[主要实验仪器与试剂]

1、离子计。

2、磁力搅拌器。

3、氟离子选择电极。

4、甘汞电极。

- 实验十 溴电极对氯离子的电位选择性系数的测定

- [实验目的和要求]

1、理解测定电位选择性系数的意义。

2、掌握固定干扰法测定电位选择性系数的原理和方法。

- [实验内容]

1、标液的配制。

2、样品的测定。

[主要实验仪器与试剂]

离子计、搅拌器。、溴离子电极、参比电极。

实验十一 用库仑法以碘滴定砷

- [实验目的和要求]

1、掌握库仑滴定法的基本原理。

2、学会库仑仪的使用。

- [实验内容]

1、预滴定。

2、未知液滴定。

[主要实验仪器与试剂]

库仑仪、磁力搅拌器。

实验十二 溶出伏安法测定水中的铜

- [实验目的和要求]

1、掌握溶出伏安法的基本原理。

2、学会极谱仪的使用。

- [实验内容]

1、标准溶液的配制。

2、样品的测定。

[主要实验仪器与试剂]

极谱仪。

- 实验十三  苯、甲苯、二甲苯异构体的色谱分离

- [实验目的和要求]

1、了解气相色谱仪的结构和使用方法。

2、掌握气相色谱定性方法。

- [实验内容]

1、标准样品保留时间的测定。

2、未知样品保留时间测定。

[主要实验仪器与试剂]

1、、GC-14B气相色谱仪（岛津公司）。

2、CR-7Ae 数据处理仪。

3、苯、甲苯、乙苯、二甲苯标准样。

实验十四　归一化法定量分析甲苯、丙酮、庚烷混合物中各组分含量

- [实验目的和要求]

1、掌握色谱定量分析原理。

2、掌握归一化法计算，了解该方法及优缺点。

- [实验内容]

1、相对校正因子的测定。

2、样品的含量的测定。

- [主要实验仪器与试剂]

1、ＧＣ－１４Ｂ气相色谱仪（岛津公司）

2、ＣＲ－７Ａe数据处理仪

3、甲苯、丙酮、庚烷标样

4、未知混合样

实验十五  高效液相色谱法维生素E胶丸中α-VE的定量

- [实验目的和要求]

1、了解高效液相色谱仪的结构和分离原理；

2、掌握HPLC定量分析的原理和定量方法。

- [实验内容]

1、标准样品保留时间的测定；

2、绘制工作曲线或计算校正因子；

3、样品中α-VE的定量测定。

- [主要实验仪器与试剂]

1、HP-1100型液相色谱仪

2、α-VE标样

3、α-VE试样